IR 271.25.2016.IO								Sicienko 04.05.2016r

OFERENCI

W dniu 02.05.2016r wpłynęło zapytanie o treści:

Po zapoznaniu się z treścią zaproszenia ofertowego(znak sprawy IR.271.25.2016.IO z dnia 27.04.2016r) na wykonanie dokumentacji projektowej ( w zakresie wszystkich branż) wraz z kosztorysem inwestorskim i szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót dla planowanego zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Teresinie proszę o udzielenie następujących wyjaśnień:

- proszę o przedstawienie mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu na którym ma być zlokalizowana inwestycja – w miejscowości Teresin g.Sicienko pow.bydgoski zgodnie z danymi zawartymi w serwisie www.geoportal.gov.pl znajdują się trzy działki 14/5 w obrębach 0024,0020, 0023- zgodnie z treścią §1 ust8 wzoru umowy proszę o udostępnienie na etapie przygotowania ofert mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej

- w części II zaproszenia jest mowa o dostarczeniu łącznie 5 egz. projektu budowlano-wykonawczego; zwracam uwagę, iż przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane- dalej pr.bud. jednoznacznie określają, jakie warunki powinna spełniać osoba składająca wniosek o wydanie pozwolenia na budowę; wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę określony został w art.33 ust.2 pr.bud.; podstawowym dokumentem jest projekt budowlany, który składa się z dwóch zasadniczych części: projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu; proszę o wyjaśnienie, czy należy opracować jedynie projekt budowlany, czy też w zakresie zadania jest sporządzenie projektu wykonawczego

- proszę o wskazanie planowanego systemu wentylacji w projektowanym obiekcie

- jaki rodzaj ogrzewania ma być zastosowany w obiekcie

- jaki sposób przygotowania c.w.u. należy przewidzieć w projekcie

- co należy rozumieć przez określenie zaplecza kuchennego dla przygotowania ciepłych napojów- wyszczególnionego, jako jedno z projektowanych pomieszczeń, czy mają być w niej przygotowywane posiłki, czy jedynie odgrzewane posiłki np. z cateringu, czy jedynie przygotowywane ciepłe napoje

- czy w zakresie wykonawcy będzie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego obiektu

- zgodnie z §56 r.w.t  projektowana budowa powinna być wyposażona w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych – proszę o wskazanie zakresu realizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- zgodnie z § 23 ust.4 r.w.t. odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do budynku – czy w zakres opracowania wchodzi rozwiązanie kwestii związanych z zagospodarowaniem odpadów stałych

- budynek świetlicy wiejskiej powinien być chroniony przed hałasem, drganiami w sposób określony w §323-325 r.w.t.- czy w zakres opracowania wchodzi również opracowanie części obliczeniowej i rysunkowej związanej ze spełnieniem wymagań normy PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach: czy należy opracować analizę akustyczną

- czy istnieje możliwość przyłącze4nia projektowanego obiektu do sieci kanalizacji deszczowej, jeżeli nie to jaki sposób Zamawiający przewiduje zagospodarowanie wód deszczowych

- jaka jest zgodnie z wymaganiami Zamawiającego orientacyjna powierzchnia zabudowy projektowanej świetlicy

- czy na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla projektowanego obiektu – z treści §4 ust2 lit.b wzoru umowy można wywnioskować, że tak – proszę o wyjaśnienie powyższego i wskazanie terminu uzyskania pozwolenia na budowę

Termin składania ofert przepada na dzień 06.05.2016r – czyli odliczając długi majowy weekend wykonawcy będą mieli jedynie kilka dni na przygotowanie oferty. Aby móc ją sumiennie przygotować niezbędne jest uzyskanie odpowiedzi na w/w zapytania i następnie wymagana jest weryfikacja międzybranżowa zakresu prac. Mając powyższe na uwadze , uprzejmie proszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 13.05.2016r

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania wyjaśniamy:

- Mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej załączamy do niniejszej odpowiedzi

- Zamawiający żądać będzie 5 egz projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektem zagospodarowania działki

- Na projektancie spoczywać będzie obowiązek sporządzenia koncepcji, która będzie zawierała zaproponowane przez projektanta rozwiązania w zakresie systemu wentylacji, rodzaju ogrzewania czy też sposobu przygotowania c.w.u.

- Planowane pomieszczenie zaplecza kuchennego ma służyć do przygotowania ciepłych napojów oraz odgrzewania posiłków z cateringu

- W zakresie projektanta będzie opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla projektowanego obiektu

- Budynek świetlicy ma być wyposażony w instalację elektryczną oraz instalacje teletechniczne np. Internet, telewizja, alarm

- Kwestie zagospodarowania działki w tym również zagospodarowania odpadów stałych leży po stronie projektanta

- dokumentacja projektowa winna spełniać wszelkie wymagania oraz zawierać wszystkie dokumenty zgodnie z przepisami określonymi w prawie budowlanym

- W miejscowości Teresin nie ma kanalizacji deszczowej, wody opadowe należy zagospodarować na terenie działki’

- Orientacyjna powierzchnia użytkowa projektowanej świetlicy to 150-170 m2

- Uzyskanie pozwolenia na budowę spoczywać będzie na Zamawiającym jednak w trakcie jego uzyskiwania Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień lub uzupełnień w stosunku do opracowania

Zamawiający przychyla się częściowo do wniosku pytającego i  przesuwa termin  na składanie ofert do 10 maja 2016 do godz. 9.00