Dokumentacja na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł wartości kwoty 30 000, 00 Euro

Przedmiot zamówienia: 	REMONT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ

Zamawiający:		Zespół Szkół w Sicienku

ul. Bydgoska 8,  86 – 014 Sicienko

powiat bydgoski

woj. Kujawsko – Pomorskie

tel.   52 5870569

e-mail: zssicienko-dyr@wp.pl

Tryb postępowania:	Zapytanie ofertowe. [Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta z pominięciem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r.  poz.2164  z późn.zm.) zgodnie z art. 4 pkt.8.]

Sicienko, dnia 21.11.2016r.

Nasz znak: ZSSic./2016

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO

Zespół Szkół w Sicienku  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na REMONT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 w Sicienku, powiat bydgoski.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Planowany remont kotłowni obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych dwóch kotłów gazowych z palnikiem wentylatorowym na dwa nowe kondensacyjne kotły gazowe, niskotemperaturowe z modulowanym palnikiem niskoemisyjnym o mocy 130 kW każdy wraz z niezbędną armaturą (sprzedaż, dostawa, montaż oraz uruchomienie i zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego) oraz z montażem stacji uzdatniania wody.

Kotłownia zasilana jest gazem ziemnym wysokometanowym (dawniej GZ 50).

W zakresie wymiany kotłów niezbędna jest wymiana części armatury, urządzeń oraz rurarzu. W zakresie wymiany przewiduje się demontaż urządzeń do sprzęgła hydraulicznego włącznie.

Z uwagi na zastosowanie kotłów kondensacyjnych należy dostosować układ technologiczny i układ odprowadzenia spalin do kotłów pracujących w obszarze kondensacji.

Nowy układ technologiczny przewiduje zastosowanie wymiennika płytowego o mocy 260 kW.

Szczegółowy opis stanu istniejącego w kotłowni oraz stanu projektowanego wraz z niezbędnymi rysunkami i schematami zawarty jest w opracowaniu pn. „Projekt budowlany remontu kotłowni gazowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Sicienku”, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi w zakresie prowadzonych robót.

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczne, wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustaleniami odnośnych norm.

Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania podstawowych urządzeń, armatury i materiałów tożsamych lub równoważnych co do jakości do przyjętych dla potrzeb projektu budowlanego. W przypadku zastosowania urządzeń, armatury i materiałów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w swojej ofercie w sposób nie budzący wątpliwości, że proponowane urządzenie jest równoważne w stosunku do projektowanego.

Zamawiający, celem ułatwienia przygotowania oferty (pomocniczo) jako załącznik nr 7 do zapytania ofertowego załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zamawiający  nie dopuszcza złożenia oferty częściowej oraz nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających .

- Termin realizacji zamówienia do 16 grudnia 2016r.

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Z uwagi na prowadzenie prac  w  czynnym  budynku  Szkoły, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie powodowały one znacznych przerw w ogrzewaniu  budynku oraz uszkodzeń w  pomieszczeniach  oraz  nie wymagały wprowadzania przerw w normalnym funkcjonowaniu  szkoły. Zamawiający zaleca, aby wykonywanie robót szczególnie uciążliwych, głośnych należy wykonywać po godzinach pracy szkoły lub w weekendy.

- Na całość zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca udzieli 3 – letnią gwarancję licząc od daty odbioru końcowego całego zamówienia.

- Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego  i powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji. Odpowiedzialność ta wygasa po upływie 3 lat od daty odbioru końcowego.

- W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie  umowy

nie leży w interesie publicznym, lub najkorzystniejsza oferta przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć obecnie, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zakres prac może ulec ograniczeniu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia po zrealizowaniu całego zamówienia i

podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający udostępni Wykonawcom możliwość dokonania wizji lokalnej w kotłowni. W tym celu każdy zainteresowany zobowiązany jest do uzgodnienia terminu wizji z Zamawiającym.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania  tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

- nie podlegają wykluczeniu

W  celu   potwierdza warunku, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

W  celu  potwierdza warunku  znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

- zdolności technicznej lub zawodowej

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

1)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do oferty należy dołączyć uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dla osoby wskazanej do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Informację należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

- wykazu robót budowlanych (co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na: wykonaniu kotłowni lub modernizacji istniejącej kotłowni zasilanej gazem ziemnym o mocy min 150 kW.) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokument. Informację - wykaz tożsamych z przedmiotem zamówienia robót budowlanych należy złożyć na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Niespełnienie przez Wykonawcę chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Sposób przygotowania oferty :

a) Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena na całość zamówienia.

b) Oferta musi być przygotowana pisemnie  w języku polskim i w sposób trwały spięta.

c) Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez  uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być  załączone pełnomocnictwo i być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

d) Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł  zmiany lub poprawki (wpisów własnych) muszą być parafowane przez osobę /-y/ podpisującą /-e/  ofertę.

Zaleca się ponumerowanie stron oferty.

e) Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W druku oferty nie należy wprowadzać żadnych zmian.

f) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej, w formularzu oferty należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem pełnomocnika do reprezentowania.

g) Do  oferty  mają  być  załączone dokumenty wymienione w części II niniejszego zapytania (dokumenty dołączone do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone i ponumerowane). Wymagane  dokumenty mają być złożone  w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę .

h)   Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie z  napisem :

„ Remont kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Sicienku”

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,

niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie zamówienie.

- Ofertę cenową  na załączonym druku należy złożyć na adres: Zespół Szkół w Sicienku

ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko (sekretariat szkoły) w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2016r. do godz. 900, osobiście lub pocztą.

W przypadku przesłania oferty pocztą, liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego.

- Zamawiający poprawi w tekście ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu  ceny niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli takie oferty.

- W   toku  badania  i  oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców

wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert.

- Podane w Ofercie ceny są niezmienne i dotyczyć będą realizacji całości zadania.

- Po wyborze Wykonawcy z wybranym oferentem zostanie niezwłocznie sporządzona umowa zgodnie z załączonym wzorem.

Sicienko 21.11.2016r.							        Zatwierdzam

/ Beata Szczęśniak/

Dyrektor Zespołu Szkół

w Sicienku

Wykaz załączników:

- Druk oferty;

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- Wykaz robót budowlanych;

- Wykaz osób;

- Projekt umowy;

- Projekt budowlany remontu kotłowni gazowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Sicienku;

- Przedmiar robót.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór formularza

………………………….......

Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								Zespół Szkół w Sicienku

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Bydgoska 8

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktów

OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia z dnia 21 listopada 2016 roku do złożenia oferty cenowej na  Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku  szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 w Sicienku, powiat bydgoski.

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert za cenę netto ……………….............................. złotych (słownie złotych: .................................................................................................................................)

plus należny podatek VAT w wysokości …... % tj. kwota ......................... zł

razem cena brutto ................................ złotych (słownie złotych: .................................)

zgodnie z niniejszym  ZESTAWIENIEM  FINANSOWYM

| L.p. | Nazwa elementu | Ilość | Jedn. miary | Cena netto /zł/ | Wartość podatku VAT /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty demontażowe | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 2 | Roboty montażowe | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 2a | Kotły gazowe z automatyką | 2 | szt. |  |  |  | Proszę wpisać typ kotła1 |
| 2b | Wymiennik płytowy | 1 | kpl |  |  |  | Proszę wpisać typ |
| 2c | Stacja uzdatniania wody | 1 | kpl |  |  |  | Proszę wpisać typ stacji uzdatniania wody1 |
| 3 | Rurociągi i armatura | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 4 | System odprowadzenia spalin, włączenie kotłów do istniejącego komina | 1 | kpl |  |  |  |  |
| 5 | Roboty pozostałe | 1 | kpl |  |  |  | Proszę wymienić jakie. |
| 6 | Uruchomienie kotłowni wraz z odbiorem UDT | 1 | kpl |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

1   W przypadku zaoferowania urządzenia innego niż zostało przyjęte w projekcie budowlanym, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w sposób nie budzący wątpliwości, że proponowane urządzenie jest równoważne w stosunku do projektowanego.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

3. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy na zasadach i w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj. w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2016r.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z materiałami udostępnionymi przez Zamawiającego i nie wnosimy zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

6. Zamawiający dał nam możliwość dokonania wizji w terenie. Oświadczamy, że skorzystaliśmy/ nie skorzystaliśmy*  z powyższego.

7. Oświadczamy, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w brzmieniu jak załączony do zapytania projekt w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Akceptujemy proponowany w zapytaniu ofertowym charakter umowy ryczałtowej dla całego zadania.

9. Oferta została złożona na ................ stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych.

10. Udzielamy ................. (min. 36 miesięcznej) gwarancji na wykonane prace.

11. Integralną częścią oferty są załączniki do niniejszej oferty wg poniższego wykazu:

1) ..................................................................................................

2) ..................................................................................................

3) ………………………………………………………………..

P o d p i s a n o

(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

_____________________

Pieczątka wykonawcy

# Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie Remontu kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Sicienku. ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy  oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Data: ..................................

........................…………………………

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych 
do reprezentacji)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

___________________

pieczęć wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH 5 LATACH  ODPOWIADAJĄCYCH ZAMÓWIENIOM PODOBNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

tj. Remontu kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Sicienku

| Lp | Nazwa zadania – obiekt – zakres robot za które oferent był odpowiedzialny wraz z miejscem wykonywania | czas realizacji |  | Wartość za którą oferent był odpowiedzialny | Zamawiający1 (nazwa, adres,) Pomiot na rzecz, którego robota została zrealizowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | zakończenie |  |  |

1  	Do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

Data: ..................................

........................

P o d p i s a n o

(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

_________________

pieczątka wykonawcy

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

tj. Remont kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół w Sicienku

| Lp | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Dokument stwierdzający kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania -sposób zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) | Doświadczenie, wykształcenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień1.

Data: ..................................

........................

P o d p i s a n o

(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

1. Należy dołączyć uprawnienia budowlane w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Projekt umowy

UMOWA nr ……2016

Zawarta w dniu …….2016 roku pomiędzy Zespołem Szkół w Sicienku z siedzibą ul. Bydgoska 8 
86-014 Sicienko woj. Kujawsko-pomorskie, w którego imieniu działa

- ……………………………… – Dyrektor Zespołu Szkół w Sicienku

zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

…………………………………………………………………………………………, z siedzibą  …………………………………. działającej w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /KRS, w którego imieniu działa

- …………………………….  - ……………………..........................

zwanego w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”

o następującej treści:

§ 1

Umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r.  poz.2164  z późn.zm.) zgodnie z art. 4 pkt.8.

§ 2

Przedmiot umowy

- Przedmiotem  umowy  jest  wymiana  zużytych  dwóch  kotłów  gazowych  z palnikiem wentylatorowym na dwa nowe kondensacyjne kotły gazowe, niskotemperaturowe z modulowanym palnikiem niskoemisyjnym o mocy 130 kW każdy wraz z niezbędną armaturą (sprzedaż, dostawa, montaż oraz uruchomienie i zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego) oraz z montażem stacji uzdatniania wody.

W zakresie wymiany kotłów niezbędna jest wymiana części armatury, urządzeń oraz rurarzu. W zakresie wymiany przewiduje się demontaż urządzeń do sprzęgła hydraulicznego włącznie.

Z uwagi na zastosowanie kotłów kondensacyjnych należy dostosować układ technologiczny i układ odprowadzenia spalin do kotłów pracujących w obszarze kondensacji.

Nowy układ technologiczny przewiduje zastosowanie wymiennika płytowego o mocy 260 kW.

Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do zapytania ofertowego, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy robót.

Zakres prac obejmuje wykonanie wszelkich prac zewnętrznych i wewnątrz budynku Zespołu Szkół w Sicienku niezbędnych do wykonania remontu.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  dokumentacją

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.

- Z uwagi na planowanie prac w obiekcie szkolnym, Wykonawca w czasie robót zapewni uczniom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczne korzystanie z obiektu. Prace należy prowadzić w bezpośrednim uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły i realizować je w taki sposób, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie szkoły.

- Materiały, użyte w realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane oraz posiadać stosowne atesty, których świadectwa należy dostarczyć przed sporządzeniem końcowego protokołu odbioru prac.

- Przy odbiorze końcowym prac należy okazać protokoły dokonanych pomiarów szczelności i odbiorów instalacji gazowej szkoły oraz badania instalacji elektrycznej (w przypadku gdy wykonanie prac wymagało będzie ingerencji w wewnętrzną instalację elektryczną obiektu).

- Sposób wykonania remontu musi być zgodny z projektem budowlanym remontu kotłowni, stanowiącym załącznik do umowy.

§ 3

Termin wykonania zamówienia

- Strony ustalają, że cały zakres przedmiotu umowy zostanie wykonany w ostatecznym terminie do 16 grudnia 2016 r.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za przedmiot umowy określony w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości  …………………………… złotych (słownie: ………)

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie……………….. złotych zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………….. r.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych niniejszą umową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy …………….

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę:

Faktura powinna być adresowana :

Zespół Szkół w Sicienku

ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko, NIP 554-24-95-124

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Protokół końcowego odbioru robót przygotowany będzie przez Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Płatności będą dokonywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru robót.

§5

Zamawiający może odstąpić lub ograniczyć zakres umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i wymienionymi w ofercie z dnia ……….., na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania prac, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z ich prowadzeniem.

§ 7

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o terminach odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie powiadomi o tym fakcie, to na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty, a doprowadzenie do stanu poprzedniego wykonać na własny koszt.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie prowadzonych prac, a także odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie prac będących przedmiotem umowy dla osób zatrudnionych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren w zakresie prac będących przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

§ 8

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 5 dni licząc od daty pisemnego (listem, faksem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   względem   Zamawiającego   z   tytułu   rękojmi     za

wady fizyczne robót objętych umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego  i powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji. Odpowiedzialność ta wygasa po upływie 3 lat od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku kosztem usuwania wad będzie obciążony Wykonawca umowy.

§ 9

Kary umowne

    - Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego umową przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w przekazaniu terenu robót oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

    - Strony poza karą umowną mogą żądać odszkodowania, jeśli kara umowna nie pokrywa wysokości poniesionej szkody.

§ 10

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany postanowień umowy winny zostać dokonane wyłącznie na wniosek strony w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

- Zmiany w umowie są dopuszczalne w przypadku, gdy :

- wystąpią oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe,

- nastąpi zmiana podatku od towarów i usług VAT, a wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, co skutkować może niedotrzymaniem terminów umowy.

- wystąpią okoliczności związane :

- z wstrzymaniem robót lub przerwą w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- z wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z Polskimi Normami i sztuką budowlaną, co skutkować może  niedotrzymaniem terminów umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony niniejszej umowy.

- Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, strona jest  uprawniona do wstąpienia na drogę sądową.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez każdą ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca 					                                                Zamawiający