Zapytanie Ofertowe

na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86 – 014 Sicienko

Zamówienie dotyczy projektu pn:

Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie.

### Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV:

Główny kod CPV: 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego
Dodatkowe kody CPV:  71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

ZATWIERDZIŁ

12.03.2018r.  ……………………

IR.271.10 .2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji  pn. Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie.

- Informacje ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego pełniona zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) obejmującego całość robót budowlanych wynikających z umowy z wyłonionym Wykonawcą robót, w tym czynności odbioru i rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski będzie pełniony w branży sanitarnej i elektrycznej nad robotami budowlanymi dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie.

Główny kod CPV: 71520000-9 
Dodatkowe kody CPV: 71700000-5

- Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm)

- Zapytanie ofertowe to forma udzielenia zamówienia w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, zamieszczone na stronie internetowej www.bip.sicienko.pl zamawiającego, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

II.  	Opis planowanego Zadania, którego dotyczy usługa nadzoru inwestorskiego.

- Podstawowy zakres prac obejmuje wykonanie:

- Kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm, – 494,5 m, (kanalizacja grawitacyjna) oraz z rur PP Ø 200 mm,– 250 m (przewierty)

- Kanalizacji tłocznej z rur Ø110 mm– 1 656,5 m,

- Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC Ø160 mm – 87 m/15 szt.,

- Studnie rewizyjne o średnicy Ø 1000 mm – 37 szt.

- Studnia napowietrzająco-odpowietrzająca Ø 1200 mm – szt.1

- Tłocznia ścieków o średnicy 2500 mm – 1 szt. - budowa studni, jej wyposażenie, WLZ, sterowanie wraz z jej rozruchem technologicznym oraz zagospodarowanie terenu i ogrodzeniem

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PVC wg klasy sztywności SN8 kPa, SDR 34 o średnicy 200x5,9 mm, o połączeniach kielichowych,  z gumowym pierścieniem uszczelniającym oraz rury przewiertowe PP SN16, o średnicy zewn. 200 x 8,6 mm łączonych przez zgrzewanie

Kolektory kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PE, SDR 17 o średnicy 110x6,6 mm, łączonych przez zgrzewanie,

Przyłącza kanalizacyjne zaprojektowano z kanalizacyjnych rur PVC wg klasy sztywności SN8 kPa, SDR 34 o średnicy 160x4,7 mm. Przykanaliki wykonać do granicy nieruchomości i zaślepić korkiem lub przepiąć do istniejących przyłączy.

Studnie rewizyjne studnie typowe z kręgów betonowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego. W drogach nieutwardzonych studnie należy obrukować w promieniu 0,75 m.

Studnia napowietrzająco-odpowietrzająca z kręgów betonowych wyposażona w zawór napowietrzająco –odpowietrzający.

Zasilanie w energię elektryczną zakres prac dla branży elektrycznej obejmuje wykonanie ze złącza kablowo-pomiarowego usytuowanego w granicy ogrodzenia zalicznikowych linii zasilających do szafki sterowniczej tłoczni z podłączeniem i uruchomieniem tłoczni ścieków

- Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalnościach:

- sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

b)    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu - dla uznania, że wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;

- udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - dla uznania, że wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej  dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymaga, by Wykonawca wykazał posiadanie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę  nie mniejszą niż wartość brutto oferty.

- zdolności technicznej lub zawodowej – dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga złożenia:

- oświadczenia o spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego;

- wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi  te zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, do wykazu można załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług nadzoru poszczególnych branż, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego;

- Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji technicznych bez ograniczeń w zakresie niezbędnym wynikającym z niniejszego zapytania ofertowego, Wykonawca powinien:

- dysponować inspektorem nadzoru branży sanitarnej, (który będzie inspektorem wiodącym i koordynującym pracę inspektorów nadzoru pozostałych branż objętych zamówieniem) – posiadającym ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 9 maja 2014 r., o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 poz. 768 z późniejszymi zmianami) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisanym do izby inżynierów budownictwa; Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych;

Inspektor nadzoru branży sanitarnej powinien posiadać doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczna o długości nie mniej niż 2 km i wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł. każda;

- dysponować inspektorem nadzoru branży elektrycznej – posiadającym ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, obejmujące nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z póź. zm.)  oraz ustawy z dnia 9 maja 2014 r., o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 poz. 768 z późniejszymi zmianami) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i wpisanym do izby inżynierów budownictwa; Inspektor nadzoru branży elektrycznej powinien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych;

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru specjalności sanitarnej i elektrycznej, pod warunkiem spełnienia przez taką osobę wymagań określonych w p.pkt. a) i b) powyżej.

Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania osób posiadających odpowiednie uprawnienia wydane w innych państwach zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.:

-  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług nadzoru dla poszczególnych branż, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację Zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

- Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego rozdziału polegając na zasobach innych podmiotów/osób niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązany będzie załączyć kserokopie uprawnień budowlanych i przynależności do polskiej izby inżynierów budownictwa dla wszystkich osób wskazanych w złożonej ofercie.

- Obowiązki Wykonawcy

- Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru należy, w szczególności:

- koordynacja i nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności nad realizacją Zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisami polskiego prawa;

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg w których wykonywane będą roboty budowlane związane z realizacja inwestycji;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i     finansowych związanych z realizacją Zadania;

d) 	zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym; oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji Zadania;

e)   dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót oraz wymagań Zamawiającego tak, aby nie następowały opóźnienia w realizacji Zadania;

f)   wyegzekwowanie od Wykonawcy robót zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz  mienia

w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

g)   zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową;

h)  wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących przedmiotowej inwestycji.

2.	 Obowiązki Inspektora nadzoru w okresie poprzedzającym realizację Zadania, w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfiką przedmiotu zamówienia,

- zapoznanie się z obiektem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami przez Inspektorów   nadzoru inwestorskiego wszystkich specjalności w terminie 7 dni od podpisania umowy;

- uczestniczenie w przekazaniu protokolarnym Kierownikowi budowy terenu budowy;

- stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie trwania Zadania) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zadania oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej naradzie koordynacyjnej;

3)   Podstawowe obowiązki Inspektora nadzoru w czasie realizacji Zadania, w szczególności:

- sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora przynajmniej jeden raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego przez cały czas realizacji Zadania;

- sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalności obejmujący zapewnienie ciągłości nadzoru przy realizacji prac danej branży oraz w sytuacji, gdy nie jest wystarczający nadzór ze strony Inspektora koordynatora;

- zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego w danej specjalności, aby zapewnić przebieg robót zgodny z harmonogramem;

- kontrola zgodności i jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

- każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

- kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania; prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich przez Inspektora koordynatora, sporządzanie z nich protokołów (w terminie 2 dni), przekazywane do akceptacji uczestników narad. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron, kopie protokołów przekazywane są wszystkim uczestnikom tych narad;

- składanie raportów o stanie zaawansowania Zadania oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również z czynności odbiorowych.

- weryfikacja zgodności wprowadzania podwykonawców przez Wykonawcę robót z wymaganiami wskazanymi w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

- niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji;

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji Zadania;

- niedopuszczenie, aby roboty były prowadzone w godzinach innych niż uzgodnione z Wykonawcą robót;

ł)	zorganizowanie i przeprowadzanie inspekcji technicznych w terminach zgodnych z Umową z Wykonawcą robót, sporządzanie protokołów z inspekcji technicznych;

- kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;

- w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności stosownym wpisem do dziennika budowy;

- dokonywanie regularnych wpisów w Dzienniku budowy;

- w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;

- koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności oraz doprowadzenie do wypracowania rozwiązań technicznych niezbędnych do terminowej i należytej realizacji Zadania, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni. Zamawiający dokonuje akceptacji w terminie 3 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższe terminy;

- sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych), dotyczących dostarczanych materiałów budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o wyrobach budowlanych ;

- zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń dostarczonych zgodnie z umową z Wykonawcą robót;

- w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego i Wykonawcę robót;

- Inspektor ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika budowy i przedstawiciela Nadzoru autorskiego, protokół konieczności;

- wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznie pisemnie zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

- wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, w przypadkach określonych w Umowie, oraz potwierdzenie wpisem do Dziennika budowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; Inspektor nadzoru w przypadku przerwania realizacji Zadania wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym, co najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje inwentaryzację robót i inne niezbędne czynności, zgodnie z zapisami Umowy. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w stosunku do wykonawcy podejmującego przerwane Zadanie;

- rozliczanie robót wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek przyczyny;

- Inspektor nadzoru opracowuje opinie dotyczące wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

- sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy zapisów w Dzienniku budowy; prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikających metodą fotograficzną, która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i która stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót;

- czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń;

- w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność;

- sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót;

- pisemne opiniowanie wystąpienia Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy robót;

- potwierdzanie ilości mediów zużywanych przez Wykonawcę robót (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością Zamawiającego;

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, placu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy;

- pisemne opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych, uwzględniając zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartości tych robót, przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie 5 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższy termin;

- nadzorowanie robót dodatkowych, potwierdzenie gotowości do ich odbioru, dokonanie odbioru.

3)	Obowiązki Inspektora nadzoru związane z odbiorem końcowym, w szczególności:

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że wykonany obiekt jest zdolny do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzanych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

- po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i Umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym urządzeniu i uporządkowaniu terenu budowy;

- przygotowanie materiałów koniecznych do odbioru końcowego w terminie 7 dni od przekazania dokumentacji przez Wykonawcę robót w zakresie:

- weryfikacji skompletowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej;

- inne wynikające z obowiązujących przepisów;

- koordynowanie odbiorów specjalistycznych wymaganych przepisami i wymogami Zamawiającego;

- przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów;

- sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu;

- sprawdzenie poprawności rozliczenia wartości Zadania.

4)    Obowiązki Inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności:

- uczestniczenie nieodpłatne w rocznych przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

- potwierdzanie usunięcia przez Wykonawcę robót wad i usterek;

- w przypadku wyniknięcia po zakończeniu Zadania kwestii spornych dotyczących wykonywanych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji i rękojmi.

- Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),

- Wykonawca w trakcie realizacji usługi jest obowiązany przestrzegać przepisów Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1138) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1997 nr 129 po. 844).

- Wykonawca, z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa, będzie zobowiązany być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto złożonej w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument to potwierdzający w dniu zawarcia Umowy.

- Wykonawca z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na okres 60 miesięcy.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania.

- Umowa na wykonanie robót budowlanych przewiduje zakończenie prac do 20.06.2018 po czym przeprowadzone zostaną procedury odbiorowe oraz rozliczenie inwestycji, w których inspektor nadzoru zobowiązany będzie uczestniczyć.

- Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne w sposób następujący:

Wykonawca wystawi jedną fakturę VAT. Faktura wystawiona będzie po protokolarnym dokonaniu odbioru końcowego wszystkich robót będących przedmiotem tego zadania.

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np. koperta) opisanym: „Oferta na wykonanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie.”

2. Oferta zawierać powinna: druk oferty sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 , oświadczenia zgodne z Załącznikami nr 2, 3 oraz wypełnione i podpisane załączniki nr  4, 5 i 6.

3.  Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT  i brutto oraz musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  występowania  w  obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

4. Ofertę składa inspektor wiodący, którym winien być inspektor branży sanitarnej, z którym Zamawiający podpisze umowę na sprawowanie nadzoru. ( Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy).

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2018r. do godz. 09.00, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (wyłącznie na adres e-mail: ug@sicienko.pl) – tylko jako skan oferty.  Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego nadania listu.

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem

telefonu: (52) 55-41-223 lub e-mail: ug@sicienko.pl

- Istotne postanowienia wprowadzone do umowy

W załączeniu do niniejszego zapytania projekt umowy.

- Załączniki

- Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy;

- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;

- Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- Załącznik Nr 4 - Wykaz usług zrealizowanych w ostatnich 3 latach;

- Załącznik Nr 5 – Wykaz osób;

- Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów;

- Załącznik Nr 7 – Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

oferta

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie.”

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie zapytania ofertowego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie.”

Oferujemy realizację zamówienia

za łączną cenę netto………………………….(zł)(słownie złotych:..........................................................)  + należny podatek VAT w wysokości…... % tj. kwota ………….…….……(zł).

Wartość oferty brutto …………………..…… (zł), (słownie złotych:……..……………………………………………...............

            - zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w zapytaniu ofertowym i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

            - zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i projekcie umowy;

            - akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do zapytania projektu umowy 
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w projekcie umowy;

            - zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do 20.06.2018 r., oraz uczestniczenia w procedurze odbioru i rozliczenia inwestycji;

            - w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

            - oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnego z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym;

            - osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest ..................................................................................................................................................................

e-mail: ………...……........………….… tel./fax: .................................................……………………

            - w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej umowa z naszej strony zostanie

podpisana przez:………………………………………………………………………………………

            - Ponadto oświadczam, że inspektorami dla poszczególnych branż będą:

- dla branży instalacji sanitarnej – inspektor wiodący ........................................................................ (imię i nazwisko) .......................................................................(upr.nr);

- dla branży instalacji elektrycznej – inspektor nadzoru …………………………………………… (imię i nazwisko) ......................................................................(upr.nr);

            - Oświadczamy, że złożona oferta:

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o    podatku od towarów i Usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i Usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

Załączniki :

1…………………….

2 ……………….

……………………………………………

data, podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

………………………….......

Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie”, prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

………………………………………….						                                                  Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie”, prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ...…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

------------------------

pieczęć wykonawcy

WYKAZ USŁUG  ZREALIZOWANYCH W OSTATNICH 3 LATACH  ODPOWIADAJĄCYCH ZAMÓWIENIOM PODOBNYM DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Inspektor nadzoru branży sanitarnej - ...........................................................................* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia (pełnienie obowiązków inspektora lub kierownika budowy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –tłocznej) | Czas realizacji |  | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane |  | Długość kanalizacji (km) |  | Wartość zadania brutto (zł) |
|  |  | początek | koniec |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspektor nadzoru branży elektrycznej - ....................................................................* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Przedmiot zamówienia (pełnienie obowiązków inspektora lub kierownika budowy w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) |  |  | Czas realizacji |  |  | Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane |  |
|  |  |  |  | początek | koniec |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* wpisać osobę do pełnienia danej funkcji

Do wykazu można dołączyć referencje bądź inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.

........................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

_________________

pieczątka wykonawcy

WYKAZ OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA1

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie”

w szczególności o specjalności sanitarnej, sieci, instalacji elektrycznych

| Lp | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Dokument stwierdzający kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania -sposób zatrudnienia (umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) | Doświadczenie2 Opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1  W przypadku polegania na zasobach–zdolności technicznej - innych podmiotów/osób, należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów/osób do oddania do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

2 Doświadczenie należy wykazać zgodnie z zapisami części IV pkt 2 zapytania ofertowego.

Oświadczam, że osoby  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Data: ..................................

.......................................................

(Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie”

…………………………………

(pieczęć Podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów(mojej osoby) na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie”  na rzecz

…………………………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………

(nazwa Wykonawcy- Oferenta)

w zakresie:

1. zdolności technicznej lub zawodowej

Jednocześnie oświadczam,  że będę uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej.

…………………………… 				             ……………………………………………………..

Miejscowość, data 				     czytelny podpis osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy lub podpis i stempel

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

Projekt umowy

## Umowa 272.WR.	.2018

w dniu ……………… 2018  w  Sicienku pomiędzy:

Gminą   Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko

zwaną dalej „Zamawiający” reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko

w osobie:   ..............    przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie  ..............

a

……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….…..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentowaną przez ..............................  w osobie:   ..............

lub

…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… . w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

zwanego dalej „Wykonawcą”

zawarta została umowa z bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie branż sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z wykonaniem przykanalików do wszystkich budynków w miejscowości Goncarzewy i przesyłem ścieków do istniejącej przepompowni ścieków w Teresinie”, w zakresie zgodnym z umową z Wykonawcą robót …………. z dnia ………………

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego, którego zakres czynności określony jest w przepisach – Ustawa z dnia 7.7.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1332 z późn. zm.)

- W celu prawidłowego pełnienia nadzoru nad przebiegiem inwestycji  następujące osoby będą nadzorowały roboty budowlane:

- Inspektor branży sanitarnej – inspektor wiodący - w osobie -   …………………………………………………. (zleceniobiorca)

- Inspektor branży elektrycznej -  w osobie  -   ………………....................................

§ 2

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie realizacji zadania, o którym mowa w §1 ust. 1

- Umowa na wykonanie robót budowlanych przewiduje zakończenie prac do 20.06.2018 po czym przeprowadzone zostaną procedury odbiorowe oraz rozliczenie inwestycji, w których inspektor nadzoru zobowiązany będzie uczestniczyć.

§ 3

- Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru należy, w szczególności:

- koordynacja i nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności nad realizacją Zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz przepisami polskiego prawa;

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg w których wykonywane będą roboty budowlane związane z realizacja inwestycji;

- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i     finansowych związanych z realizacją Zadania;

- zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym; oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji Zadania;

- dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót oraz wymagań Zamawiającego tak, aby nie następowały opóźnienia w realizacji Zadania;

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót zapewnienia ochrony i ubezpieczenia budowy oraz  mienia w sposób uzgodniony z Zamawiającym;

- zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową;

- wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego a dotyczących przedmiotowej inwestycji.

- Obowiązki Inspektora nadzoru w okresie poprzedzającym realizację Zadania, w szczególności:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfiką przedmiotu zamówienia,

- zapoznanie się z obiektem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami przez Inspektorów   nadzoru inwestorskiego wszystkich specjalności w terminie 7 dni od podpisania umowy;

- uczestniczenie w przekazaniu protokolarnym Kierownikowi budowy terenu budowy;

- stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej (w czasie trwania Zadania) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Zadania oraz podanie informacji na ten temat na pierwszej naradzie koordynacyjnej;

- Podstawowe obowiązki Inspektora nadzoru w czasie realizacji Zadania, w szczególności:

- sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora koordynatora przynajmniej jeden raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego przez cały czas realizacji Zadania;

- sprawowanie nadzoru na placu budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganej specjalności obejmujący zapewnienie ciągłości nadzoru przy realizacji prac danej branży oraz w sytuacji, gdy nie jest wystarczający nadzór ze strony Inspektora koordynatora;

- zapewnienie przez Inspektora koordynatora obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego w danej specjalności, aby zapewnić przebieg robót zgodny z harmonogramem;

- kontrola zgodności i jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów z warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej;

- każdorazowa weryfikacja i zaopiniowanie przedkładanego przez Wykonawcę robót harmonogramu do 3 dni od przekazania przez Wykonawcę robót;

- egzekwowanie od Wykonawcy robót wszystkich warunków realizacji umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

- kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania; prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy robót i Zamawiającego oraz niezbędnych osób trzecich przez Inspektora koordynatora, sporządzanie z nich protokołów (w terminie 2 dni), przekazywane do akceptacji uczestników narad. Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron, kopie protokołów przekazywane są wszystkim uczestnikom tych narad;

- składanie raportów o stanie zaawansowania Zadania oraz występujących trudnościach w jego realizacji (raportowaniu zagrożeń dla terminowego i jakościowego ukończenia prac) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej z poszczególnych elementów robót, również z czynności odbiorowych.

- weryfikacja zgodności wprowadzania podwykonawców przez Wykonawcę robót z wymaganiami wskazanymi w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót;

- niedopuszczenie do wykonywania prac w ramach podwykonawstwa przez niezaakceptowanych podwykonawców, niezwłoczne przekazanie do Zamawiającego informacji o zaistniałej sytuacji;

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót i ewentualnych trudnościach w realizacji Zadania;

- niedopuszczenie, aby roboty były prowadzone w godzinach innych niż uzgodnione z Wykonawcą robót;

ł) zorganizowanie i przeprowadzanie inspekcji technicznych w terminach zgodnych z Umową z Wykonawcą robót, sporządzanie protokołów z inspekcji technicznych;

- kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;

- w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecności stosownym wpisem do dziennika budowy;

- dokonywanie regularnych wpisów w Dzienniku budowy;

- w porozumieniu z Kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców;

- koordynacja działań pomiędzy przedstawicielami Nadzoru autorskiego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności oraz doprowadzenie do wypracowania rozwiązań technicznych niezbędnych do terminowej i należytej realizacji Zadania, w tym wydanie opinii w formie pisemnej i przekazanie jej Zamawiającemu do akceptacji w terminie 3 dni. Zamawiający dokonuje akceptacji w terminie 3 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższe terminy;

- sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych), dotyczących dostarczanych materiałów budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o wyrobach budowlanych ;

- zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń dostarczonych zgodnie z umową z Wykonawcą robót;

- w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczególności dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Decyzje wpisuje do Dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego i Wykonawcę robót;

- Inspektor ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

- w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru spisuje, przy udziale Zamawiającego, Kierownika budowy i przedstawiciela Nadzoru autorskiego, protokół konieczności;

- wstrzymuje roboty prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót i niezwłocznie pisemnie zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

- wydawanie pisemnej opinii w zakresie zawieszenia całości lub części robót, w przypadkach określonych w Umowie, oraz potwierdzenie wpisem do Dziennika budowy po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; Inspektor nadzoru w przypadku przerwania realizacji Zadania wykonuje wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym, co najmniej nadzoruje przejęcie placu budowy, roboty zabezpieczające, wykonuje inwentaryzację robót i inne niezbędne czynności, zgodnie z zapisami Umowy. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy w stosunku do wykonawcy podejmującego przerwane Zadanie;

- rozliczanie robót wykonanych w ramach Umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek przyczyny;

- Inspektor nadzoru opracowuje opinie dotyczące wad obiektu uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskuje o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót i kwoty obniżonego wynagrodzenia za te roboty;

- sprawdzanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy zapisów w Dzienniku budowy; prowadzenie identyfikacji robót podlegających zakryciu lub zanikających metodą fotograficzną, która polega na bieżącym dokumentowaniu każdej czynności budowlanej przed jej zakryciem i która stanowi dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie robót;

- czynny udział w przeprowadzaniu i nadzorowaniu prób i sprawdzeń;

- w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzenie analizy sytuacji i doradzenie Zamawiającemu sposobu rozwiązania problemu poprzez pisemne zaopiniowanie planu działania Wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność;

- sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót;

- pisemne opiniowanie wystąpienia Wykonawcy robót, np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia Wykonawcy robót;

- potwierdzanie ilości mediów zużywanych przez Wykonawcę robót (energia elektryczna, woda i inne) w przypadku korzystania z mediów będących własnością Zamawiającego;

- wyegzekwowanie od Wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych, placu budowy oraz przyległego terenu do zaplecza budowy;

- pisemne opiniowanie konieczności wykonania robót dodatkowych, uwzględniając zapisy Umowy, weryfikacja oszacowanej wartości tych robót, przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie 5 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć powyższy termin;

- nadzorowanie robót dodatkowych, potwierdzenie gotowości do ich odbioru, dokonanie odbioru.

- Obowiązki Inspektora nadzoru związane z odbiorem końcowym, w szczególności:

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, jak również potwierdzenie, że wykonany obiekt jest zdolny do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

- zapewnienie nadzoru i akceptowanie przeprowadzanych testów technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia;

- po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i Umowie prób i sprawdzeń, potwierdzenie w Dzienniku budowy zapisu Kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należytym urządzeniu i uporządkowaniu terenu budowy;

- przygotowanie materiałów koniecznych do odbioru końcowego w terminie 7 dni od przekazania dokumentacji przez Wykonawcę robót w zakresie:

- weryfikacji skompletowanej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej;

- inne wynikające z obowiązujących przepisów;

- koordynowanie odbiorów specjalistycznych wymaganych przepisami i wymogami Zamawiającego;

- przeprowadzenie odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołów;

- sprawdzenie stopnia szczegółowości i kompletności instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, tak aby umożliwiały one poprawną eksploatację obiektu;

- sprawdzenie poprawności rozliczenia wartości Zadania.

- Obowiązki Inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności:

- uczestniczenie nieodpłatne w rocznych przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek;

- potwierdzanie usunięcia przez Wykonawcę robót wad i usterek;

- w przypadku wyniknięcia po zakończeniu Zadania kwestii spornych dotyczących wykonywanych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzanie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę robót gwarancji i rękojmi.

§ 4

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczno-prawną.

§ 5

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robót budowlanych.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych.

- Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu.

- Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego w terminie 3 dni od daty dokonania takiego wpisu.

§ 6

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego określa się stawką ryczałtową, która wynosi .......................... zł netto + 23% VAT tj. brutto…….......... słownie: …………............  złotych ........../100.

§ 7

- Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Zleceniodawca nie dopuszcza do wystawiania odrębnych faktur przez inspektora branży elektrycznej.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia za stwierdzone uchybienia w spełnianiu nadzoru tytułem kary 5% wartości przedstawionej faktury Wykonawcy oraz prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 9

- Odstąpienie stron od umowy:

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót, nad którymi ma pełnić nadzór w ciągu 30 dni od daty ustalonej na rozpoczęcie robót lub też przerwy w nadzorowanych robotach trwającej ponad 30 dni, wynikłej nie z jego winy, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy albo na wniosek Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy następuje za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 10

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności:

- wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót;

- zmiany terminu zakończenia inwestycji przez Wykonawcę;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

- zmiany osób reprezentujących strony umowy;

- zmiany osób prowadzących nadzór inwestorski, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w niniejszym postępowaniu;

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, a w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności zmiany zakresu umowy spowodowanej zmianą zakresu umowy z Wykonawcą robót skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru.

- Zmiana osób pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego jest możliwa pod warunkiem, że osoby przyjmujące obowiązki spełnią wymogi określone w zapytaniu ofertowym. O zmianie Inspektor Nadzoru winien poinformować Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed tym faktem.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót.

- W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych, objętych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej Umowy, wykonywanie postanowień niniejszej Umowy ulega zawieszeniu do czasu wyłonienia nowego Wykonawcy robót budowlanych.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw szczególnych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.

- W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

- W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego

- Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2018., znak: IR.271.10.2018 oraz oferta Wykonawcy z dnia ………………….

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                         	        		              WYKONAWCA