W nawiązaniu do niniejszego zapytania ofertowego uprzejmie informujemy, że:

- Zamawiający wymaga zakotwienia garaży do wylewki betonowej, która zostanie przygotowana przez Zamawiającego (jest to określone w zapytaniu ofertowym),

- błędnie określono wysokość garażu nr 2 - wymagana wysokość światła wjazdu dla garażu nr 2 to 2,60m i taka też jest wymagana wysokość garażu w najniższym miejscu,

- w projekcie umowy błędnie określono kolor garaży, jest ocynk, powinien być brązowy mat