Zapytanie Ofertowe

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86 – 014 Sicienko

Zamówienie dotyczy zadań pn:

„Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II”.

### Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV:

Główny kod CPV:           45.31.61.10-9 – roboty budowlane w zakresie instalowania urządzeń oświetlenia drogowego

ZATWIERDZIŁ

Wójt Gminy Sicienko

/Piotr Chudzyński/

23.03.2022r.  ……………………

Sicienko, dnia 2022-03-23

IR.271.27.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 10 000,00 zł i nie przekraczającej kwoty 50 000,00 zł, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.).

§1. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA SICIENKO UL. MROTECKA 9; 86-014 SICIENKO

Tel. (52) 331 17 433 e-mail: lukasz.cegielski@sicienko.pl

§2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Gmina Sicienko zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na budowę oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II.

- Zakres prac obejmuje:

Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II.

- Budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2 o długości około 209 mb, którą należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego i poprowadzić do zaprojektowanych słupów oświetleniowych – słup nr SO-1/1, SO-1/3, SO-1/5,

- ustawienie na prefabrykowanym fundamencie betonowym trzech ośmiometrowych ocynkowanych słupów oświetleniowych zaprojektowanych jako słup nr SO-1/1, SO-1/3, 
SO-1/5,

- w miejscu zaprojektowanego słupa nr SO-1/2, SO-1/4 pozostawić zapas kabla,

- na słupie SO-1/1, SO-1/3, SO-1/5, należy zamontować oprawę oświetleniową typu LED 55W o strumieniu mocy min 6100 lm z redukcją mocy – 3 szt,

- słupy oświetleniowe należy oznaczyć paskiem koloru zielonego.

- Prace w pasie drogowym należy wykonać rozkopem. Po ułożeniu przewodu rozkop w pasie drogi zasypać, grunt zagęścić teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

- Przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym drogi gminnej Wykonawca w imieniu inwestora zobowiązany jest wystąpić do odpowiedniego Urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

- Na Wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia oferty do niniejszego zapytania dołączony został Projekt budowlany który stanowi załącznik nr 5, projekt zagospodarowania stanowi załącznik nr 6, schemat zasilania oświetlenia stanowi załącznik 
nr 7  oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią załącznik nr 8.  Celem ułatwienia przygotowania oferty cenowej Zamawiający (tylko pomocniczo) jako załącznik nr 9 do zapytania ofertowego załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia.

- Za  wykonane zadanie ustalone będzie wynagrodzenie ryczałtowe, które winno obejmować wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

§3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- Nie polegają wykluczeniu.

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 108 ust.1 uPzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu Karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu Karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu Karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu Karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu Karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu Karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu Karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

- wobec, którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- wobec, którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego  zaangażowania  tego  wykonawcy  lub  podmiotu,  który  należy  z  wykonawcą  do  tej  samej  grupy kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów,  chyba  że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dla uznania, że wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia ( druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

2)  Spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

- Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Posiadają uprawnienia  do  powadzenia określonej  działalności zawodowej,  o ile wynika to z odrębnych przepisów – dla uznania, że wykonawca spełnia warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający wymaga złożenia oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia – dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga złożenia oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dodatkowo wykonawca w formularzu ofertowym wykaże dysponowanie osobą dla następujących stanowisk:

- Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

3. Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, oświadczenie wymagane jest dla kompletności dokumentów (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

4. W trakcie oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, Zamawiający w przypadku braku dokumentów wymienionych w § 3 niniejszego zapytania ofertowego  obligatoryjnie wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.

§4. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w następującym terminie do 27.05.2022 r.

§5. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu do 30 dni od daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

§6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Opakowanie i adresowanie oferty:

W przypadku składania oferty pocztą lub osobiście ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętym,  nieprzezroczystym  opakowaniu  (np. koperta) opisanym „Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II”.

2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi  być  podpisana  przez  osobę  lub  osoby  uprawnione  do  występowania  w  obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

§7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Sicienku ul. Mrotecka 9 ; 86-014 Sicienko w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2022r. do godz. 09.00, osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną – tylko jako skan oferty. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną oferty prosimy kierować na adres: lukasz.cegielski@sicienko.pl . Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu lub wysłania e-maila.

§8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Przy wyborze oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

- Cena 		– 	100 %

(nazwa kryterium oceny)                    (waga kryterium)

§9.  DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość negocjacji przez Zamawiającego warunków złożonej przez Wykonawcę treści oferty.

- Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: (52) 31 17 433 e-mail: lukasz.cegielski@sicienko.pl

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

- Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sicienko

- Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Krzysztof Dziemian

- Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, nr postępowania 271.23.2022, o wartości poniżej 130.000 zł  (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz w celu związanym z ewentualnym zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego postępowania, w razie wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; podanie danych jest obowiązkowe, natomiast w przypadku ich niepodania, nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia.

- Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

- Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- Przysługuje Państwu

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Odbiorcy danych:

- właściwe osoby, podmioty administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

- firmy świadczące usługi na rzecz Administratora, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

§10. ISTOTNE POSTANOWIENIA WPROWADZONE DO UMOWY

W załączeniu do niniejszego zapytania projekt umowy.

§11. ZAŁĄCZNIKI

- Formularz ofertowy,

- Załącznik Nr 1 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- Załącznik Nr 3 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

- Załącznik Nr 4 - Projekt umowy

- Załącznik nr 5 – Projekt budowlany

- Załącznik nr 6 – Projekt zagospodarowania

- Załącznik nr 7 – Schemat zasilania

- Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna

- Załącznik nr 9 – Przedmiar

Formularz ofertowy

……………….………………....

(Miejscowość, dnia)

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 	     		 ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..			 86-014 SICIENKO

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax, adres email

OFERTA

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – II etap” za cenę ryczałtową:

| Lp. | Nazwa elementu robót | Ilość | Cena netto (zł) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty w zakresie budowy linii kablowej | Wg dokumentacji technicznej |  |  |  |
| 2. | Montaż słupa oświetleniowego | 3 szt. |  |  |  |
| 3. | Montaż oprawy oświetleniowej | 3 szt. |  |  |  |
| 4. | Obsługa geodezyjna zadania i pomiary elektryczne | 1 kpl. |  |  |  |
|  | Razem wartość |  |  |  |  |

W skład oferty wchodzi niżej wymieniony szczegółowy zakres:

Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II.

- Budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2 o długości około 209 mb, którą należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego i poprowadzić do zaprojektowanych słupów oświetleniowych – słup nr SO-1/1, SO-1/3, SO-1/5,

- ustawienie na prefabrykowanym fundamencie betonowym trzech ośmiometrowych ocynkowanych słupów oświetleniowych zaprojektowanych jako słup nr SO-1/1, SO-1/3, 
SO-1/5,

- w miejscu zaprojektowanego słupa nr SO-1/2, SO-1/4 pozostawić zapas kabla,

- na słupie SO-1/1, SO-1/3, SO-1/5, należy zamontować oprawę oświetleniową typu LED 55W o strumieniu mocy min 6100 lm z redukcją mocy – 3 szt,

- słupy oświetleniowe należy oznaczyć paskiem koloru zielonego.

Jednocześnie oświadczam, że:

- zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie do dnia 27.05.2022 r.

- akceptuję warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym z dnia 23.03.2022 r. 
Nr. IR.271.27.2022

- uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do  przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

- akceptuję  załączony do zaproszenia do składania ofert projekt umowy,

- zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych,

- w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w    siedzibie Zamawiającego,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- Osobą do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia będzie  ...............................................................................  tel. ...........................................................    
e-mail ............................................

- Kierownikiem budowy dla branży elektrycznej będzie ………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………………… oraz posiadający/ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

............................, dn. …………………. r.

……...............................................

(Podpis i pieczęć Wykonawcy)

W załączeniu:

- załącznik Nr 1 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,

- załącznik Nr 3– Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

Załącznik  nr 1

do Formularza ofertowego

………………………………

Miejscowość, dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wykonawcy *)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania o nazwie „Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – II etap” prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym  (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: ...…………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(podpis)

*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń/nawet w przypadku NIE DOTYCZY

Załącznik  nr 2

do Formularza ofertowego

………………………

Miejscowość, dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa oferenta

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					86-014 SICIENKO

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax, adres email

Oświadczenie wykonawcy*)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania o nazwie „Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – II etap”  prowadzonego przez GMINĘ  SICIENKO, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 108 uPZP.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………

(podpis)

*) należy w sposób właściwy uzupełnić i podpisać treści wszystkich oświadczeń nawet w przypadku NIE DOTYCZY

Załącznik  nr 3

do Formularza ofertowego

………………………….......

Miejscowość dnia

…………………………………………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

………………………………………………………….

Siedziba i adres 								GMINA SICIENKO

…………………………………………………………

Nazwa rejestru, w którym wpisany jest przedsiębiorca i numer w rejestrze 			             ul. Mrotecka 9

NIP ……………………………………………..…..					        86-014 SICIENKO

REGON   ……………………………………………

……………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta

……………………………………………………………

Nr telefonu i nr fax  Wykonawcy

……………………………………………………………

Adres mailowy do kontaktu

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Dotyczy:  nazwa zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – II etap”

Nr IR. 271.23.2022

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem oraz posiadam prawo do dysponowania tymi danymi, których jestem Administratorem Danych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…………………………………….

Podpis

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zał. nr 4 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

U M O W A  272.WR……...2022

zawarta w dniu ……………… 2022  w  Sicienku pomiędzy   Gminą   Sicienko , ul. Mrotecka 9, 86 – 014 Sicienko zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Wójta Gminy Sicienko w osobie:   ..............    przy kontrasygnacie skarbnika gminy w osobie  ..............

a

……………. z siedzibą  ……………… prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr ……………. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………..  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP ......................................................................

reprezentowaną przez ..............................  w osobie:   ..............

lub…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………….z siedzibą ………… . w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP ………………..

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Umowa zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)  z późn.zm.)  zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1.

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oświetlenia drogowego  w Maryninie – etap II”  Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Budowa oświetlenia drogowego w Maryninie – etap II.

- Budowa linii kablowej YAKY 4x35 mm2 o długości około 209 mb, którą należy wyprowadzić z istniejącego słupa oświetleniowego i poprowadzić do zaprojektowanych słupów oświetleniowych – słup nr SO-1/1, SO-1/3, SO-1/5,

- ustawienie na prefabrykowanym fundamencie betonowym trzech ośmiometrowych ocynkowanych słupów oświetleniowych zaprojektowanych jako słup nr SO-1/1, SO-1/3, 
SO-1/5,

- w miejscu zaprojektowanego słupa nr SO-1/2, SO-1/4 pozostawić zapas kabla,

- na słupie SO-1/1, SO-1/3, SO-1/5, należy zamontować oprawę oświetleniową typu LED 55W o strumieniu mocy min 6100 lm z redukcją mocy – 3 szt,

- słupy oświetleniowe należy oznaczyć paskiem koloru zielonego.

2. Prace w drodze należy wykonać rozkopem. Po zamontowaniu słupa rozkop w pasie drogi zasypać, grunt zagęścić, teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

3. Na Wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie. Sporządzona inwentaryzacja winna zostać uwierzytelniona w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy bądź zawierać oświadczenie  o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które składa wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Roboty budowlano-montażowe Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami organów uzgadniających i opiniujących.

§ 3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamierzonym terminie do przystąpienia do robót,

  - odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

    - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego,

- przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg gminnych Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest wystąpić do właściwego Urzędu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

- demontaż, naprawa, montaż uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn zm.),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 779 z późn. zm.).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

- utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż,

- po zrealizowaniu robót budowlano-montażowych należy przywrócić stan nawierzchni poboczy drogi, w których były prowadzone prace do stanu pierwotnego.

§ 4

- Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie do dnia: 27 maja 2022 r.

- Wybudowana linia kablowa wraz z słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową musi zostać odebrana technicznie przez Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz. Z dokonanego odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu stosowny protokół.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót).

- Do zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

- Dziennik budowy,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3 egz,

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną,

- protokoły z pomiarów rezystancji uziemień, impedancji pętli zwarciowej, stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych i inne,

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

- protokół odbioru technicznego z Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz,

- protokół odbioru pasa drogowego drogi gminnej w której wykonywane były roboty.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z § 2 ust. 1 z niniejszej Umowy, uznaje się datę pisemnego zgłoszenia gotowości wszystkich robót do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

10. W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. zł netto plus podatek od towarów i usług  w wysokości ….. tj.: ………………… brutto /słownie: …………………………../.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy uzgodnioną należność po dokonaniu odbioru prac do 30 dni, od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem cenowym w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez strony. Faktura powinna być adresowana    Gmina Sicienko,  ul. Mrotecka 9,

86-014 Sicienko,  NIP 554-26-57-609.

- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sicienku na konto Wykonawcy nr …………………………………………………….……………… z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności VAT.

§ 6

- Zamawiający może odstąpić lub ograniczyć zakres umowy w razie:

- Wystąpienia istotnej zmiany    okoliczności powodujących,  że  wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy;

- gdy Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy  albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy w innych przypadkach, gdy prawo takie wynika z przepisów kodeksu cywilnego.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w części.

- Wykonanie prawa odstąpienia umownego, o jakim wyżej mowa, Zamawiający może zrealizować w terminie: do 20 sierpnia 2022 r.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część robót wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

§ 7

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie …………………… .

- Zamawiający ustanawia osobę do Koordynacji zamówienia w osobie ………………………. .

§ 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy na terenie prowadzonych prac, a także odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie prac będących przedmiotem umowy dla osób zatrudnionych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren w zakresie prac będących przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór przedmiotu zamówienia.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa powyżej powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.

§ 10

Na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

  - za zwłokę w wykonaniu określonego umową przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto  za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania wszelkich kar umownych zastrzeżonych w Umowie z wynagrodzenia Wykonawcy, choćby nie było ono wymagalne, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. W przypadku wyrządzenia szkody przez działania lub zaniechania, na okoliczność wystąpienia których nie zastrzeżono prawa do naliczenia kar umownych, Strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.

- Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej, strona jest  uprawniona do wstąpienia na drogę sądową.

§ 13

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony.

- W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań aby spory te rozwiązać polubownie.

- W pozostałych przypadkach spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

# Wykonawca						      Zamawiający

..............................				                             ...............................