| Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Zasilacz awaryjny (UPS) będzie wykorzystywane do utrzymania napięcia komputera stacjonarnego w przypadku awarii prądu. |
| Topologia | # Line-interactive |
| Moc pozorna | 600 VA |
| Moc skuteczna | 300 W |
| Gniazda wyjściowe | IEC 320 C13 - 4 szt. |
| Typ obudowy | Tower |
| Wymagania dodatkowe | Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe Zabezpieczenie przed rozładowaniem Zabezpieczenie przed przeładowaniem Zimny start Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta na urządzenie, min. 12 miesięcy gwarancji na akumulator. |